# Противопожарные двери - Мощный заслон от бушующей стихии.

# Здесь мы рассмотрим такие вопросы как, область применения дверей, их сертификация и стандарты на двери.

# Дверь металлическая, противопожарная представляет из себя конструкцию, которая выполнена из стойких к огню материалов, и оснащена системой само-закрывания, чтобы обеспечить защиту помещения от пожара. А также она служит сдерживающим фактором от холода, от шума, и обладает свойствами препятствующими взлому.

# Применение противопожарных дверей.

# Противопожарными  дверями оснащают такие помещения (нуждающиеся в защите), как:

# Вентиляционные камеры;

# Кабельные тоннели для селекционирования;

# Подстанции и электрощитовые, которые встроены в здание;

# Помещения, с пожароопасным производством;

# Кладовые, для хранения горючих материалов;

# Насосные станции, тепловые пункты, встроенные в здание;

# Помещения мусоропроводов;

# Машинные отделения лифтов;

# Выходы на чердак сооружения или кровлю из лестничной площадки;

# Эвакуационные выходы на лестничную клетку из этажных коридоров;

# Технические помещения, подвальных и цокольных этажей.

# ГОСТы.

# Так как для дверей требуется проверка и подтверждение их качества, то их производство должно проходить в соответствии с определёнными стандартами.

# ГОСТом, определяются следующие характеристики дверей - назначение, материалы используемые для их изготовления, конструкция двери, защита от взлома, а для противопожарных дверей, ещё и предел огнестойкости.

# Согласно стандарту, металлические двери можно разделить на внутренние (находятся внутри здания, не имеют непосредственного контакта с внешней средой) и наружные входные (в эту категорию, также входят тамбурные двери).

# По стандарту металлические двери также классифицируются по таким критериям:

# По конструкции дверной коробки;

# количеству дверных полотен;

# направлению, в котором дверь открывается;

# количеству уплотнительных контуров;

# изолирующим показателям;

# классу прочности;

# классу защиты.

# Сертификат.

# У дверей обязательно должен быть сертификат соответствия стандартам пожарной безопасности, что означает наличие следующих свойств:

# Герметичность, благодаря чему токсичные вещества и пламя, которые образуются во время горения, не могут проникнуть из помещения, наружу;

# Термоизолированность, благодаря чему предотвращается передача тепла за пределы дверей;

# Стабильность, что означает прочность и устойчивость к воздействиям высоких температур.

Покупка двери.

# При покупке двери убедитесь, что у каждой двери имеется сертификат, и что его выдали компетентные органы. Противопожарные двери к тому же должны иметь противопожарный сертификат, его выдают только если дверь прошла соответствующие испытания.

# В заключение.

# Будьте внимательны, за последнее время участились случаи, когда продавцы под видом нужных документов и удостоверений, предоставляют различные сертификаты, которые к дверям никакого отношения не имеют. А нужный сертификат у них может и вовсе отсутствовать, если дверь делалась кустарным способом.