Как не ошибиться при покупке котла

Котёл является основой отопительной системы. Именно поэтому к его покупке стоит отнестись с большой степенью серьёзности. Различаясь по видам, каждая из моделей не только имеет свои преимущества и недостатки, но и особенности выбора и эксплуатации.

Типы котлов

Существует несколько параметров выделения типовых групп котлов. Вот лишь некоторые из них:

- По функциям:

  - Одноконтурный (отапливает только помещение) имеет в корпусе 1 спираль.

  - Двухконтурный (отапливает помещение и нагревает проточную воду) оснащён 2-мя спиралями.

- По типу топлива:

  - Электрические,

  - Жидкотопливные (на солярке),

  - Газовые,

  - Твёрдотопливные (торф, уголь, дрова),

  - Комбинированные (работают на различных видах топлива).

- По способу монтажа:

  - Навесные,

  - Напольные.

Не все котлы одинаково хороши!

Выбирая котёл для дома, дачи или квартиры не следует бездумно доверять советам своих друзей и знакомых. Существуют некоторые правила, основываясь на которые, Вы сможете подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного строения.

- Выбираем тип топлива:

- Если недалеко от дома, где необходимо установить котёл, проведена газовая магистраль, то смело можно отдать предпочтение в пользу газа.

- Если площадь дома около 200 м2, а жить вы в нём будете круглый год, то рекомендуется ставить не электрический, а жидкотопливный котёл, чтобы не зависеть от возможных перебоев с электричеством.

- Для летнего домика (площадь до 100 м2) можно установить и электрокотёл. Но для надёжности не помешает перестраховаться дополнительным аккумулятором или генератором.

- Для совсем небольших домов подойдут электрические и твёрдотопливные устройства.

- Выбираем производителя:

Наиболее качественной, но и довольно дорогой продукцией считаются котлы немецкого производства. Несколько уступают им словаки и итальянцы. Отечественные котлы, к сожалению, пока не вышли в число лидеров и требуют периодического ремонта.

- Выбираем мощность:

Мощность котла лучше всего рассчитать ещё на этапе строительства дома. Отопление нужно сразу заложить в проект, и тогда проектировщики помогут вам произвести расчёт мощности на профессиональном уровне.

Если же при строительстве Вы не учли всех необходимых нюансов, то схема расчёта примерна такова: на каждые 10 м2 площади потребуется 1 кВт мощности котла (для помещений с высотой потолка 2.5 м).

Преимущества и недостатки различных котлов

Чтобы не пожалеть о сделанной покупке важно заранее ознакомиться с особенностями каждого типа котлов. Для этого предлагаем Вам досконально изучить основные плюсы и минусы систем, работающих на различном типе топлива.

Электрический котёл:

Электрокотёл не рекомендуется устанавливать в домах, площадь которых превышает 100 м.кв. Его мощности будет недостаточно для отопления большого пространства. К тому же он и экономически невыгоден, так как платить за электричество придётся довольно значительные суммы. Поэтому для коттеджей электрическая система отопления подходит только в качестве аварийного источника тепла.

ЗА:

- Безопасность: в нем нет открытого пламени;

- Небольшие размеры;

- Бесшумность;

- Экономия места за счёт возможности подвесить на стену;

- Простота в эксплуатации;

- Нет необходимости менять горелку;

- Экологически чистые;

- Не требуют специального ухода;

- Нет необходимости устанавливать котёл в помещении с вытяжкой;

- Удобны для пожилых людей.

ПРОТИВ:

- Неудобен в использовании там, где часто «вырубается» электричество  более чем на сутки;

- Нужна отдельная проводка;

- Котёл может «вырубить электроподстанцию и оставить без электричества жителей ближайших домов;

- Мощности недостаточно на отопление больших коттеджей;

- Значительный расход энергии при относительно низком КПД;

- Образующаяся накипь быстро выводит из строя теплонагреватель.

Газовый котёл:

Газовые котлы являются практически идеальным вариантом, если недалеко расположена газовая магистраль. Мощности агрегатов хватает на обогрев достаточно большой площади коттеджа. Но такой тип отопительной системы не рекомендуется для небольших домов.

ЗА:

- Просты в эксплуатации;

- Обогревает дома больших размеров;

- Недорогое топливо и достаточно высокий КПД.

ПРОТИВ:

- Котлы коптят;

- Перед установкой необходимо в обязательном порядке получить разрешение Газгортехнадзора;

- Не подходит для маленьких домов;

- При работе возможны перепады давления. Если пламя очень маленькое, то огонь может сжечь горелку. Если пламя большое, то может перегреваться сам котел.

- Необходимо установить дымоход и организовать регулярное проветривание помещения. Помещение котельной должно быть по площади не меньше 8 м2.

- Обязательным условием эксплуатации является снабжение котла автоматикой, полностью перекрывающей трубу при утечках газа.

Жидкотопливный котёл:

Жидкотопливные системы на солярке рекомендуются к использованию в больших домах и коттеджах в случае, если по близости нет газопровода.

ЗА:

- Большая мощность (от 10 кВт), которой хватает для отопления больших коттеджей;

- Высокий КПД;

- Солярка примерно в 2 раза дешевле электричества;

- Для установки не нужно собирать специальные документы, дающие разрешение.

ПРОТИВ:

- Сам котёл и горелка дороже других типов отопительных котельных систем;

- К жидкотопливному котлу необходимо присоединять ёмкость для солярки на 2 – 5 тон;

- Дополнительный уход, так как устройство сильно коптит;

- Обустройство помещения с вытяжкой, чтобы предотвратить отравление угарным газом.

Твёрдотопливный котёл:

Твёрдотопливные котлы нравятся не всем. Эти устройства отлично подходят для обогрева небольших летних домиков с площадью до 60 м2.

ЗА:

- Экологически чистые котлы по сравнению с котлами, работающими на солярке;

- Экономные модели, если, конечно, Вас не затруднит самостоятельно нарубить достаточный запас дров.

ПРОТИВ:

- Необходимо следить за топкой и регулярно подкладывать дрова.

Комбинированный котёл:

Достоинством комбинированных моделей считается возможность работать на всех видах топлива (доступны различные комбинации). Однако в противовес поклонникам универсальности многие считают, что многофункциональная техника ненадёжна.

ЗА:

- В случае отсутствия конкретного топлива можно переключиться на другой тип.

ПРОТИВ:

- Сложность установки, ремонта, профилактики и управления.

В заключение ещё раз напомним, что котёл лучше всего устанавливать во время строительства дома. Для организации максимально эффективной работы всей отопительной системы придётся проложить несколько десятков метров труб, что весьма затруднительно, если отделка здания уже закончена.