Корректирующее устройство.

Назначение и основные принципы синтеза.

Оглавление

Введение	3

I.	Назначение корректирующего устройства.	4

II.	Основные принципы синтеза корректирующего устройства.	11

Заключение	15

Список литературы	16

# Введение

Самый действенный способ придать необходимые динамические свойства системе автоматического регулирования – ввести в неё дополнительный элемент. Этот элемент будет исправлять и корректировать свойства данной системы, поэтому он и называется корректирующим. Довольно часто бывают ситуации, когда корректирующий элемент представляет собой очень сложную многофункциональную конструкцию, вот почему иногда специалисты используют термин «корректирующее устройство».

Корректирующее устройство является функциональным элементом системы автоматического регулирования по отклонению. Он обеспечивается нужные динамические свойства такой системы. Причём бывают случаи, когда корректирующее устройство изменяет не только динамические, но и статические свойства системы.

Цель нашего реферата – рассказать, для чего предназначается тот или иной вид корректирующих устройств, описать основные принципы синтеза. Литературы, посвящённой данному вопросу, очень мало, поэтому исследования в данной области очень актуальны.

# Назначение корректирующего устройства.

Коррекция системы должна обеспечить требуемые характеристики системы, т.е. заданные запасы устойчивости и показатели переходного процесса. Коррекция системы относится к области синтеза систем, так как при расчете коррекции нужно выяснить, какие дополнительные звенья должны быть введены в систему для обеспечения заданных характеристик.

Обычно необходимые запасы устойчивости и показатели переходного процесса обеспечиваются за счет добавления соответствующих корректирующих звеньев последовательно с основными звеньями или введения дополнительных обратных связей.

В некоторых случаях система без корректирующих звеньев вообще не может работать, так как она является структурно неустойчивой, т.е. имеет такую структуру, при которой годограф амплитудно-фазовой характеристики при любом усилении в контуре регулирования охватывает точку (-1,j0). Примером может служить система, содержащая два интегрирующих звена, соединенных последовательно.

Корректирующие устройства используются также для изменения полосы пропускания системы, что позволяет уменьшить влияние помех. Корректирующие звенья имеют особо подобранные передаточные функции. Они могут включаться либо последовательно с основными звеньями САУ, либо параллельно им. Наиболее часто они включаются между двумя интегрирующими звеньями.

Наибольшее применение получили следующие последовательные корректирующие звенья: пропорционально-дифференцирующие, пропорционально-интегрирующие, пропорционально-интегродифференцирующие.

Идеальное пропорционально-дифференцирующее звено имеет следующую передаточную функцию:

(1.01)

Отсюда видно, что в соответствии с назначением этого звена его выходная величина содержит две составляющие - пропорциональную входной величине и определяемую коэффициентом и пропорциональную ее первой производной, определяемую коэффициентом .

Включение пропорционально-интегрирующего звена в САУ приводит к тому, что передаточная функция системы становится равной:

(1.02)

Покажем с помощью амплитудно-фазовых характеристик, какой эффект может быть достигнут при введении производной в систему автоматического управления.

На рис.1 изображена амплитудно-фазовая характеристика неустойчивой САУ. При включении пропорционально-дифференцирующего звена амплитудно-фазовая характеристика системы примет вид:

(1.03)

Рис.1

Пусть , тогда

(1.04)

Из выражения (1.04) видно, что (кривая на рис.1) получается из (кривая ), если в каждой точке кривой к вектору прибавить перпендикулярный к нему (под углом ) вектор, длина которого в раз больше длины вектора .

Таким образом, за счет составляющей вектор опережает на угол, зависящий от коэффициента и частоты . Но это как раз и является необходимым для того, чтобы кривая не охватывала точку -1,,j0, т.е. чтобы система стала устойчивой.

При правильно выбранном значении можно сделать систему не только устойчивой, но и добиться наилучшего возможного для данной системы качества.

Следует отметить, что при введении производных система становится более чувствительной к высокочастотным помехам.

Влияние пропорционально - дифференцирующего звена на качество переходных процессов продемонстрируем на примере последовательного соединения этого звена с инерционным звеном.

На рис.2 приведены переходные характеристики последовательного соединения звеньев. Из характеристик видно, что дополнительное положительное воздействие по производной повышает быстродействие системы, причем с увеличением быстродействие возрастает.

Рис.3

Практически пропорционально-дифференцирующие звенья (рис.3) имеют существенную инерционность, и их передаточная функция

(1.05)
      Инерционное пропорционально-дифференцирующее звено можно представить как последовательное соединение идеального пропорционально-дифференцирующего звена и обычного инерционного звеньев. Поэтому все сказанное выше о влиянии идеального пропорционально-дифференцирующего звена на устойчивость и качество переходного процесса справедливо и для инерционного звена такого типа с той лишь разницей, что последнее звено влияет слабее на быстродействие системы и соответственно на ее устойчивость.

Также для цепей коррекции в САУ применяются интегрирующие звенья. Как ранее показано, введение одного интегрирующего звена превращает статическую систему в астатическую - с астатизмом 1-го порядка, которая не имеет установившейся (статической) ошибки по регулируемой координате. При введении дополнительно еще одного интегрирующего звена порядок астатизма системы увеличивается до 2-го, и система не имеет установившейся скоростной ошибки.

Следует заметить, что введение воздействия по интегралу n/p в управляющий сигнал приводит к повороту амплитудно-фазовой характеристики по часовой стрелке, т.е. неблагоприятную в отношении устойчивости сторону (рис.3). На рис.3 изображены амплитудно-фазовые характеристики системы и той же системы после введения в управляющий сигнал составляющей, пропорциональной интегралу от отклонения. Амплитудно-фазовая характеристика приблизилась к критической точке -1, j0.

Система с интегральным управлением менее чувствительна к высокочастотным помехам по сравнению с системами, реагирующими на производные.
      Вторым видом корректирующих устройств являются параллельные корректирующие устройства, реализуемые в виде местных обратных связей, охватывающих одно или несколько звеньев системы. Различают два вида обратных связей:

•  жесткую, при которой выходная величина звеньев, охваченных этой связью,   подается на вход. Жесткая обратная связь воздействует на систему как при переходных процессах, так и в установившемся состоянии;

•   гибкую, при которой передаются производные выходной величины этой группы звеньев. Гибкая обратная связь воздействует на систему только при переходных процессах, т.е. когда выходной сигнал меняется во времени.

При охвате звена с передаточной функцией обратной связью через корректирующее звено с передаточной функцией получаем передаточную функцию

(1.06)

где плюс в знаменателе соответствует отрицательной, а минус - положительной обратным связям.

Рассмотрим сначала действие идеальной жесткой обратной связи. Ее передаточная функция . В случае, если эта обратная связь охватывает простое апериодическое звено, когда
                                                                      (1.07)
то
                                            (1.08)
или

где                                     .
      Таким образом, в результате охвата апериодического звена жесткой обратной связью его постоянная времени и коэффициент передачи изменяются в () раз, т.е. они уменьшаются в случае отрицательной обратной связи и увеличиваются при положительной. В качестве корректирующей обратной связи применяется в основном отрицательная обратная связь для уменьшения инерционности. Отрицательная обратная связь имеет и другие достоинства: уменьшает нелинейность статической характеристики звена, нестабильность его параметров во времени, а также уменьшает уровень шумов на выходе звена.

В качестве примера гибкой обратной связи рассмотрим обратную связь в виде идеального дифференцирующего звена. Это случай так называемой идеальной гибкой обратной связи или обратной связи по скорости.
     Передаточная функция в этом случае равна .
     Для звена с передаточной функцией

имеем

(1.09)
      Следовательно, гибкая обратная связь, не влияя на коэффициент передачи охватываемого обратной связью звена, изменяет коэффициент при p в знаменателе его передаточной функции.

В случае апериодического звена 1-го порядка, когда

имеем

(1.10)
т.е. постоянная времени звена изменяется на величину, пропорциональную коэффициенту обратной связи, причем отрицательная обратная связь увеличивает постоянную времени, а положительная - уменьшает. При этом в отличие от отрицательной жесткой обратной связи, появляется возможность повышения быстродействия без снижения коэффициента передачи звена.

# Основные принципы синтеза корректирующего устройства.

Под синтезом системы автоматического управления понимается процесс нахождения ее структуры и параметров проектируемой системы (или ее части) по заданным техническим требованиям к ней. Задача синтеза, как правило, решается неоднозначно, поэтому ее необходимо рассматривать, прежде всего, как инженерную задачу, поскольку она тесно связана с технической реализацией полученных инженерных расчетов, то есть тесно связана с выбросом конкретных элементов систем, выпускаемых промышленностью, способами их включения и т.д.

Известно, что проектирование системы начинается с определения принципиально необходимых элементов системы, без которых ее функционирование невозможно, то есть с определения неизменяемой части системы. В процессе синтеза выделяются те элементы, которые необходимо ввести в проектируемую систему с тем, чтобы она соответствовала заданным требованиям. Таким образом, в процессе синтеза решаются вопросы коррекции системы автоматического управления с помощью так называемых корректирующих устройств.

Основное назначение коррекции САУ – изменение динамических свойств системы с целью обеспечения требуемых показателей качества процесса управления (запасов устойчивости, точности, времени регулирования и т.п.). В зависимости от способа включения корректирующего устройства в цепь замкнутой системы различают последовательную, встречно-параллельную и параллельную коррекции.

Последовательная коррекция позволяет ввести в закон управления составляющие, пропорциональные производным и интегралу от сигнала ошибки. Составляющие, пропорциональные производным, уменьшают время регулирования, но увеличивают чувствительность системы к помехам, а составляющие, пропорциональные интегралу, повышают точность, но уменьшают запасы устойчивости.

Встречно-параллельная коррекция, осуществляемая путем включения в систему местной обратной связи, позволяет обычно при жесткой обратной связи уменьшить время регулирования, а при гибкой обратной связи – колебательность переходного процесса, то есть приблизить его к монотонному.

В некоторых случаях применяют параллельную коррекцию с помощью подключения корректирующего устройства параллельно одному из элементов системы.

Наиболее распространенным методом синтеза последовательных, встречно-параллельных и параллельных корректирующих элементов является метод, основанный на применении логарифмических частотных характеристик разомкнутой цепи. Синтез по указанному методу производится в несколько этапов:

- строятся логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) не скорректированной системы;

- строятся желаемые ЛЧХ по заданным показателям качества системы (перерегулирование, время регулирования, ошибке в установившемся режиме) (приложение П1);

- определяются ЛЧХ корректирующего устройства, по виду полученной ЛЧХ, с помощью таблиц подбирают электрическую схему и вычисляют параметры корректирующего устройства;

- оцениваются показатели качества скорректированной системы путем построения ее переходного процесса.

Если по таблицам не удается подобрать необходимое корректирующее устройство, то следует перейти к другому виду коррекции. Например, если в начальном варианте была принята последовательная коррекция, то можно перейти к параллельной либо к смешанной коррекции, то есть последовательно-параллельной коррекции. В ряде случаев удовлетворительное качество системы может быть получено при введении нелинейных корректирующих устройств.

#### Вычисление ЛАЧХ последовательного корректирующего устройства

1. Так как при последовательном соединении корректирующего звена и неизменяемой части системы их ЛАЧХи складываются, то для получения ЛАЧХ корректирующего устройства необходимо вычесть ЛАЧХ неизменяемой части системы из желаемой ЛАЧХ системы

2. Полезно использовать свободу в проведении высокочастотной части желаемой ЛАЧХ и сопрягающих участков в целях дальнейшего упрощения корректирующих устройств. Например, если провести высокочастотную часть желаемой ЛАЧХ вдоль высокочастотной части ЛАЧХ неизменяемой системы, то высокочастотная часть ЛАЧХ корректирующего звена будет равна нулю.

# Заключение

# Системы автоматического регулирования в современном мире активно используются в промышленной отрасли и сельском хозяйстве. Сотни тысяч систем различного типа делают производственные процессы более эффективными.

# В данных системах нельзя обойтись без корректирующих устройств, которые бы регулировали работу всей системы. Вот почему тема исследования всегда будет актуальной и интересной.

Мы рассказали о назначении корректирующих устройств – отдельно для каждого вида - и описали основные принципы их синтеза. Значит, задачи, поставленные нами в начале работы над рефератом, были полностью выполнены.

# Список литературы

- Барбашин Е.А. Функции Ляпунова. –М.: Наука, 1970.

- Бойчук Л.М. Метод структурного синтеза нелинейных систем автоматического управления. –М.:Энергия, 1970.

- Воронов А.А. “Основа и теория автоматического управления” Часть 1, Москва 1965г.

- Горбачёв А.Д. Тексты лекций по курсу “Современные методы синтеза систем управления ”.–Мн.: БГУИР, 1994.

- Емельянов С.В. Системы автоматического управления с переменной структурой.–М.: Наука, 1967.

- Колесников А.А. Последовательная оптимизация нелинейных агрегированных систем управления.–М.: Энергоиздат, 1987.

- Нелинейные корректирующие устройства в системах автоматического управления. / Под ред. Ю.И. Топчеева. –М.: Машиностроение, 1971.

- Нетушил А.В. Теория автоматического управления.-М.:Высшая школа,1983.

- Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. –М.: Наука, 1988.

- Хлыпало Е.И. Расчёт и проектирование нелинейных корректирующих устройств в автоматических системах. –Л.: Энергоиздат, 1982.