ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляционная система, на сегодняшний день, является неотъемлемым фактором существования большинства сооружений. Для установки качественного оборудования, обеспечивающего максимальный комфорт, необходим проект вентиляции, созданный в соответствии со всеми строительными нормами.

Профессионально подготовленный технический план, позволит обеспечить автоматизированную регуляцию обмена воздуха в помещениях и дополнить устройство модулями контроля пожарной и охранной систем. А также, что не маловажно, свести к минимуму стоимость оснащения и монтажа.

В процессе разработки проекта учитываются  следующие данные:

- исходные энергоресурсы, обеспечивающие подогрев, охлаждение и увлажнение воздуха;

- площадь, требуемая для установки системы;

- предназначение помещения;

- санитарные нормы.

Основой вентиляционного проекта, является техническое задание и архитектурный чертеж. Также необходимо взаимодействие с государственными органами надзора, строителями и дизайнерами помещения.

Основные 4 задачи проектирования:

1.  Планирование воздухообмена в помещениях предусматривающих установку вентиляционного оборудования.

2. Расчет сопротивления воздуха при движении, результатом которого является определение давления в воздуховодах.

3. Проведение акустических расчетов.

4. Подбор оборудования и определение мест установок.

Качественный проект вентиляции, соответствующий правилам и инструкциям – это перспективное начало, облегчающее монтаж, упрощающее наладочные работы и обеспечивающее гарантию функционирования оборудования. Разработка же вентиляционных систем и систем электроснабжения в совокупности, позволит снизить электропотребление всего сооружения.