Вентиляция и кондиционирование кафе и ресторанов

Вентиляция и кондиционирование ресторана – это технически сложная система, которая реализуется на предприятиях общественного питания, как для соответствия санитарным нормам, так и для обеспечения комфорта посетителей. Качественное, профессионально организованное кондиционирование ресторана - это непременное условие популярности заведения и, как следствие, залог планомерности развития и процветания бизнеса.

Кондиционирование и вентиляция общепита - это важно!

Вентиляция и кондиционирование ресторана существенно отличается от бытовых систем вентиляции. Характерной особенностью систем, используемых в кофе, ресторанах и закусочных, является необходимость в контроле микроклимата целого ряда функционально разнородных помещений. И действительно, вентиляция ресторанов и кафе распространяется как на банкетные залы, танцевальные площадки, так и на кухни, санузлы и хозяйственные помещения. В результате, проектирование вентиляции ресторана должно протекать с учетом функциональных особенностей каждого из этих помещений.

Основные требования к системам

Системы вентиляции и кондиционирования предприятий общепита предназначены для выполнения следующих задач:

- очищение и регулирование температуры приточного воздуха в соответствии со временем года;

- выведение запахов из кухни и предупреждение их попадания в помещения, в которых располагаются посетители;

- выведение запахов приготовления пищи из помещения наружу;

- обеспечение комфортабельного распределения воздуха по ресторанным залам;

- обеспечение быстрого и эффективного удаления дыма из залов для курящих;

- обеспечение эффективной вентиляции горячего цеха.

Более того, кондиционирование и вентиляция ресторанов и кафе должна характеризоваться простотой управления, удобством эксплуатационного обслуживания и повышенной ремонтопригодностью.

Расчет вентиляции ресторана и подбор климатического оборудования осуществляется в соответствии с параметрами помещений и бюджетом, отведённым на реализацию проекта. Выбирая тот или иной кондиционер для ресторана, необходимо учитывать, эксплуатируется объект или до сих пор находится в состоянии возведения.

Выбираем сплит системы

На сегодняшний день оптимальным решением для контроля микроклимата на предприятиях общепита являются канальные и кассетные сплит системы Daikin. Сплит система в ресторане позволяет быстро и с минимальными затратами обеспечить свежим воздухом различные помещения. Такие кондиционеры Daikin, за счет двухблочной конструкции, характеризуются низким уровнем рабочего шума. Немаловажным преимуществом, которое демонстрируют эти кондиционеры, является возможность нагнетания свежего воздуха извне.

Применение кассетного кондиционера в банкетном зале позволяет распределить воздушный поток равномерно по нескольким направлениям. В итоге, приобретая такое оборудование, можно оперативно и равномерно обеспечить охлаждение воздуха ресторана, независимо от величины помещений. Еще одним важным моментом является эстетическое преимущество оборудования. Канальные и кассетные сплит системы дайкин оснащаются компактными внутренними блоками, которые могут быть спрятаны в межпотолочное пространство без ущерба для производительности системы в целом.

Кондиционирование предприятий общепита предусматривает необходимость в профессиональной реализации. Компания ООО «ГИГРОТЕРМ» выполняет квалифицированное проектирование климатических систем для ресторанов, кафе, столовых и т.д. На данный момент мы производим подбор и профессиональный монтаж вентиляции в кафе и других предприятиях общепита. Качество проделанных работ гарантируем!