Виды утеплителей для дома

Наверняка каждый, кто решил утеплять свое жилище, в первую очередь хочет разобраться, как же лучше утеплить помещение, изнутри или снаружи, какие выбрать материалы. Для этого стоит более детально остановиться на рассмотрении видов утеплителя для стен, пола и кровли.

Утеплители для стен

- наружные;

- внутренние;

Наружные виды утеплителей для стен

Наружный утеплитель является одним из самых популярных методов утепления домов и квартир, так как для проведения монтажных работ не нужно менять привычную домашнюю обстановку и перемещать мебель, жильцов, обновлять покрытие стен. Для утепления стен снаружи используют устойчивые к внешним факторам материалы: они должны стойко выдерживать перепады температур, осадки, не деформироваться и не выгорать.

Пенополистирол (пенопласт) – пористый материал, который получают методом вспенивания. В результате получается плотный слой спекшихся мелких гранул. Прочность утеплителя определяется уровнем плотности гранул. Пенопласт устойчив к критичным температурам и влаге, и прослужит не одно десятилетие.

Теплоизоляционная штукатурка – наружный утеплитель, который содержит гипсовый, цементный или известковый раствор с различными примесями, такими как пеностекло, перлитовый песок, пенополистирол, опилки, перлит, вермикулит. Штукатурка является хорошим изолятором тепла, имеет противопожарные свойства и полностью экологична.

Базальтовый утеплитель – универсальный внутренний и внешний утеплитель. В состав его входит базальтовое волокно из природных минералов. Это легкий пористый материал, который устойчив к высоким температурам, химикатам, не проводит тепло и не скапливает пары и влагу.

Внутренние виды утеплителей для стен

Так как утеплитель размещается внутри помещения, в первую очередь, он должен быть безопасным для жильцов: иметь пожароустойчивость, не приводить к появлению плесени, грибков, и соответствовать нормам экологичной безопасности.

Минеральная вата – наиболее популярный вид утеплителя. Состоит из волокнистого материала расплавленного стекла, доменного шлака или горных пород. Имеет высокие технические показатели и является хорошим звукоизолятором.

Пробковые обои – состоят из коры пробкового дерева. Используются как утеплитель и как отделочный материал. Имеет антистатические и антибактериальные свойства.

Пенополиэтилен – гибкий рулонный утеплитель, состоящий из полимерной пены.

Пеноизол или карбамидный пенопласт – аналог пенополистерола, однако он менее прочный, но имеет длительный срок эксплуатации.

Утеплители для пола и кровли

Основным утеплителем пола считается керамзит – легкий пористый шарикообразный материал. Для утепления пола также используется:

- пенополистерол

- фанера, дерево, ДВП;

- миновата и эко вата;

- жидкий утеплитель (краска)

Для утепления кровли подходят следующие материалы:

- керамзит;

- пеноизол;

- стекловата, минеральная вата;

- базальтовый утеплитель;

- пенополистерол.

Вышеперечисленные виды утеплителей предоставляют широкий ассортимент выбора по желанию и потребностям. Но все же, перед покупкой утеплителей стоит проконсультироваться с профессионалами и узнать более детальную информацию.