Очистка вод, очистительные сооружения, фильтры для воды

Один из важнейших аспектов для здоровья людей – это соблюдение всех этапов  очистки и фильтрации воды, применяемой в различных целях, ведь качественное очистное оборудование и фильтры – залог всей жизнедеятельности.

Используемая нами вода имеет определенные свойства, которые зависят от качества оборудования, применяемого для ее очистки и фильтрации. Открывая кран, мы даже не подозреваем, какой путь проходит вода, прежде чем попасть к потребителю.

Очистка – это комплексное мероприятие, которое проводится с целью удаления  загрязнений из всех централизовано поступающих сточных вод. В ходе работ применяется специальное сложное очистное оборудование. Очистку проводят в четыре этапа:

- Этап механической очистки позволяет удалить нерастворимые примеси посредством решеток и сит, способных задерживать крупные и более мелкие загрязнения. Далее воды пропускают через песколовки и жироловки, чтобы отделить взвешенные вещества, которые попадают в первичный отстойник.

- Во время биологического этапа необходимо провести, чтобы удалить фосфор и органический азот. Очищенную воду помещают в отстойники, чтобы избавиться от взвешенной органики. Одновременно с поверхности воды сгоняются более легкие, чем она сама, вещества.

- На физико-химическом этапе вода освобождается от примесей, растворенных в ней. Физико-химические методы широко применяются в очистке воды. Сложная технология такой очистки подразумевает наличие высококачественного  оборудования.

- Дезинфекция - заключительный этап очистки, включающий ультрафиолетовое облучение и обработку хлором.

Так как хлор очень токсичен, то очистные предприятия активно рассматривают новые способы обеззараживания и применяют озонирование, дезавит и гипохлорит.

Наряду с большими стационарными очистными сооружениями, существуют и мобильные станции водоочистки, которые используются в ситуациях, когда требуется очистка незначительного объема воды, или очистка время от времени.

Помимо очистки воды, необходимо ее умягчение. Степень жесткости зависит от наличия соединений магния и кальция. Чем их меньше, тем вода оптимальней для использования. Для умягчения успешно применяется фильтр для жесткой воды.

Способы умягчения воды в быту

•	Фильтрация с использованием обратноосмотической мембраны – самый эффективный способ.

•	Умягчение с помощью фильтра, содержащего ионообменные материалы, который поглощает ионы магния и кальция, а отдает ионы натрия.

•	Кипячение – эффективно только, когда требуется умягчить небольшое количество воды.

Существует, так же специальное оборудование, содержащее фильтр для жесткой воды, применяемое в промышленных целях и способное перерабатывать большие объемы.

Чтобы выбрать необходимые фильтры и очистное оборудование, нужно знать, какие именно загрязнения присутствуют в воде. Для этого нужно провести ее анализ.

Вопросами, связанными с очисткой, фильтрацией и оценкой качества воды, стоит заниматься комплексно, для этого  необходимо поставить качественное очистное оборудование.

"Источник: www.ekodar.ru".