Контроль качества строительных работ.

- Качеством строительных работ определяется стоимость строительства, данным фактором определяются  критерии износостойкости долговечности построек. Как правило, упущения в качестве оборачиваются удорожанием строительства,  более значительным расходам по эксплуатации объекта, ухудшению условий комфортности помещения, а также возможности различных аварийных ситуаций.  			Контроль качества строительных работ предполагает проверку соответствия качества здания требованиям проекта, стандартам и техническим условиям, закрепленным законодательством по строительству в России. 							В условиях конкурентной борьбы за заказчика система контроля качества строительства работает достаточно эффективно.  Существует две формы такого контроля: внутренний (производственный контроль) и внешний.	Осуществлением внутреннего контроля занимается  персонал строительных организаций.  Такой контроль представлен несколькими составляющими.

- Входным контролем отслеживаются материалы, изделия, качество грунта. Проверяются накладные, сертификаты, паспорта. Также возможно применение измерительных методов.											Операционный контроль осуществляется во время производства или по его завершению. Используется измерительный метод и технический осмотр опорой на СНиП. Результаты должны быть зафиксированы документально.						Объемы проверок выделяют ряд видов контроля. Сплошным контролем проверят все стыки, конструкции. Выборочным контролем проверяют лишь часть продукции. Непрерывному контролю подвергаются ключевые параметры строительства с постоянным поступлением информации по их состоянию. Периодический контроль отражает показатели параметра в заданных промежутках времени. Летучий контроль выполняется случайно, если есть сомнения в целесообразности прочих методов. 	С помощью визуального контроля выявляют соответствие ГОСТ 16501-81. С Лабораторным оборудованием проводят измерительный контроль.  Регистрационный контроль задействует сверку сертификатов, актов освидетельствования, записей в журналах и прочего.  Для проверок возможно привлечение специальных служб: геодезической, строительных лабораторий, технических инспекций.							Внешним видом контроля является приемочный контроль  эта форма проверки, как правило, задействует сторону заказчика. Внешний контроль качества строительства проводят  независимые от строительной организации надзоры. Как правило, любое строительство для осуществления контроля качества сопровождается:

- Техническим надзором заказчика;

- Авторским надзором проектировщика

- Контролем от приемочных комиссий при сдаче объектов в эксплуатацию;

  - Государственным пожарным надзором;

  - Государственным санитарно-эпидемиологическим надзором;

  - Технической инспекцией труда ФНПР;

  - Государственным горным и промышленным надзором за безопасным ведением работ

- Государственным архитектурно-строительным надзором.

- Рыночная экономика требует также:

- сертификацию строительной продукции и услуг

- лицензирование строительной деятельности

- Эти мероприятия являются обязательными и также относятся к контролю качества строительства.

- Развитие рыночных отношений с зарубежными странами диктует новые требования. Многие строительные организации руководствуются в своей деятельности   международными стандартами систем качества (ИСО 9000). Госстроем Российской Федерации предписано создание в  строительно-монтажных организациях систем качества на основании ИСО 9000. По специальной целевой программе даже проводятся курсы.