Правильный расчет котла – тепло весь год

Отопительный котел является основой всего уюта жилья, поскольку от него зависит температура в помещениях. Правильно подобрать отопительный прибор – это ответственное решение, от которого зависит, будет ли в доме тепло.

С чего начать?

Основной характеристикой котла является его мощность. От правильного расчета мощности зависит, будет ли справляться отопление с нагревом в пиковые нагрузки. В интернете на различных сайтах можно найти массу формул для расчета мощности котла. В основном они правы – для Украины мощность котла рассчитывается из показателя 1кВт на 10 квадратных метров жилья. В южных областях этот показатель может колебаться в пределах 0,7 – 0,9 кВт. Однако эта формула не учитывает множество факторов, и итоговая оценка мощности котла может изменяться в пределах 40%. И хорошо, если это будет излишек, но зачастую это приводит к недостаточному теплу в помещении.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность котла необходимо учесть:

- площадь отапливаемого помещения;

- объем отапливаемого помещения;

- коэффициент теплопроводности стен, окон и дверей.

Если про расчет мощности на площадь было сказано выше, то сейчас рассмотрим уточняющие коэффициенты.

Объем помещения и коэффициенты теплопроводности

При расчете мощности на квадратный метр берется стандартная высота потолков в 2,5 метра. Поэтому, если высота помещения не превышает этого показателя, то коэффициент на объем помещения можно не учитывать. Если же она больше, то для вычисления уточняющего коэффициента нужно существующую высоту разделить на 2,5.

Например, при высоте в 3 метра, коэффициент равен 3/2,5=1,2.

С коэффициентами теплопроводности все намного сложнее. Полный расчет включает в себя два десятка формул и несколько справочных таблиц, которые невозможно привести в рамках такой статьи. Для желающих более глубоко вникнуть в вопрос, можно порекомендовать обратиться к утвержденным санитарным нормам и правилам и учебникам по теплотехнике. Здесь же будем отталкиваться от максимальных потерь с коэффициентом в 1,5.

Такой коэффициент теплопотерь имеют:

- простые деревянные двери без тамбура;

- стены из бетона или в один кирпич;

- деревянные оконные рамы без стеклопакета.

Если помещение внешне утеплено с современными окнами и стеклопакетами, двойными дверями с тамбуром, то следует применить коэффициент в 1,15 на неучтенные потери.

Расчет мощности котла

Подберем котел для дома общей площадью в 100 квадратных метров, высотою потолка в 3 метра и с учетом того, что дом не утеплен надлежащим образом (коэффициент теплопотерь 1,5). Рассчитываем начальную мощность:

1 кВт х 100 кв.м./10 кв.м = 10 кВт.

Рассчитываем мощность с учетом высоты потолков (объема помещения):

10 кВт х 3 м / 2,5 м = 12 кВт.

Тогда мощность котла с учетом теплопотерь будет равна:

12 кВт х 1,5 = 18 кВт.

Получив предварительный расчет мощности можно переходить к выбору котла. В данном случае расчета был выбран твердотопливный котел в 20 кВт.

Внимание! В случае выбора котла с горячим водоснабжением (ГВС) мощность прибора должна быть не меньше 23 кВт. В противном случае ГВС не будет справляться со своей задачей.

Обзор котлов

Все виды котлов можно разделить на группы по принципу используемой энергии для обогрева:

- электрические;

- газовые;

- твердотопливные.

Электрические котлы, благодаря своей компактности, идеально подходят для помещений, в которых не предусмотрена котельная или существуют другие проблемы с размещением отопительного оборудования. Прост в обслуживании и самый дорогой по оплате за энергию (свыше 20 тысяч гривен, здесь и далее - в год за 100 кв.м).

Газовые котлы, по сравнению с твердотопливными, отличаются малыми размерами и различными способами размещения. В обслуживании – средней сложности, по оплате – в высокой ценовой категории (свыше 15 тысяч гривен).

Твердотопливные котлы, в свою очередь, тоже делятся по видам топлива:

- жидкостные (дизель, мазут);

- чугунные (дрова, уголь, торф);

- пиролизные (дрова твердых пород)

- пеллетные (пеллеты, древесные и торфяные гранулы);

- длительного горения (дрова, уголь торф).

Жидкостные котлы - одни из самых сложных в обслуживании, требуют хорошей вентиляции и отдельного резервуара для хранения топлива. По оплате относятся к средней категории (свыше 10 тысяч гривен).

Чугунные котлы – просты в обслуживании. Требуют регулярного присмотра за горением и помещения для хранения топлива. Относятся к низшей ценовой категории по оплате за энергию (от 5 до 8 тысяч гривен).

Пиролизные, пеллетные и котлы длительного горения тоже просты в обслуживании. Требуют присмотра за процессом горения время от времени - для добавления топлива. Относятся к категории по оплате за энергию ниже средней (от 7 до 10 тысяч гривен).

Если тяжело выбрать, на каком топливе будет работать котел, то лучше выбирать тот вид топлива, что есть поблизости. Так можно сэкономить до 40% на доставке, что с учетом годовой оплаты составит внушительную сумму.