Перевстановлення помилки

Тиха тривога

СИСТЕМИ БОЙЛЕРІВ, ТУРБІН ТА ОХОЛОЖДЕННЯ SYSTEMS

LogMeln – віддалена сесія

Статус події

низький

високий

29

0 %

Турбіна

0 об/хв

Масляний радіатор

Альтернатор

0 kW

TBA °С

0 °С

+1 бар

Охолоджувач повітря

Працює

Працює

84,4

75,0

15 °С

24 °С

29 °С

+0.2
мбaр

15 °С

+0.3
мбaр

Пароперегрівач 1

пароперегрівач 2

Потік пари

1
кг/год

Паровий
циклон

Фільтр

РОУ
5 %
інгібітов

Насос масляного радіат. турбіни

Альтернатор насоса масляного радіат

150

100

0

150

100

0

-0.1
мбaр

Регулюючий клапан РОУ масового потоку пари

STAK

+0,0 %

Вит вент 1

0 %

0 %

Фільтр

Диф
тиск

8 °С

Бікарб комірка

Вит вент 2

+0.1
мбaр

+1.3
мбaр

0,0

24,6

O2

Темп

-371

905

15

0 ,0

0

0,0

0,0

0,0

0

Пил

SO2

TOC

HF

HOL

NOx

OO

Тиск

Потік

CEMS

°С

мг/м3

%

м3/год

мбaр

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

АВТО/РУЧНИЙ

ПІД-РЕГУЛЯТОР УВІМКНЕНО

5

УСТАВКА ПОЛОЖЕННЯ КЛАПАНУ РУЧНОГО УПРАВЛІННЯ (%)

УСТАВКА ПОЛОЖЕННЯ КЛАПАНУ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ПАРИ (0-20000 кг/год)

ПОТОЧНИЙ МАСОВИЙ ПОТІК ПАРИ (кг/год)

1500

1

5 бар

Нагнітальн насос 1

0 %

0 %

100 %

ok

1 бар

0 %

Нагнітальн насос 2

Re-arm Авто заміна

Автоматична заміна нагнітального насосу відбулася

Насос- дозатор вис тиску

14 °С

4
кг/год

+1 %

Економайзер

ПІД-РЕГУЛЯТОР РЕГУЛЮЮЧОГО КЛАПАНУ РОУ

100

ЧАС ПРОБИ  КОНТУРУ ПІД (мс)

ПІДСИЛЕННЯ (ТЕРМІН P) (x)

ІНТЕГРАЛ (ТЕРМІН І) (S)

500

0,7

ВИХІД ПІД МІНІМУМ (%)

0

75

ВИХІД ПІД МАКСИМУМ (%)

ВІДХИЛЕННЯ ВИХОДУ ПІД (%)

ШКАЛА ВИХОДУ ПІД (x)

0

1.000

Обробка води

Водопідйомн насос 1

Водопідйомн насос 2

високо

перелив

Закачув пари

1,8 %

низько

Низьк

Низьк

Низьк  Низьк

Low

Низьк Низьк

63,6 %

91,6 %

Буферна ємність

Оброблена ємн

Низьк низьк

29

0 %

Турбіна

0 об/хв

Масляний радіатор

Альтернатор

0 kW

TBA °С

0 °С

+1 бар

Охолоджувач повітря

Running

Running

84,4

75,0

15 °С

24 °С

29 °С

+0.2
мбар

15 °С

+0.3
мбар

Пароперегрівач 1

Пароперегрівач 2

Потік
пари

1
кг/год

Паровий
циклон

Фільтр

РОУ
5 %
інгібітов

Насос масляного радіат. турбіни

Альтернатор насоса масляного радіат

150

100

0

150

100

0

-0.1
мбар

Перелив

Перелив

5

ПОТРІБНИЙ ВИХІД ДЛЯ РЕГУЛЮЮЧОГО КЛАПАНУ РОУ (%)

високо

5,8 %

деаератор

15 °С

Низько

Низько

0.00 бар

Конд
насос 2

TBA °С

1.22 бар

13 °С

13 °С

Дозуючий насос низьк тиску 1

Бак для хім.реаг 1

Понеділок, 16 травня, 2011 8:04:44

Monday, May 16, 2011 8:04:44 AM

Monday, May 16, 2011 8:04:44 AM

Гол меню

Стан

мотору

Інформація увімкн/вимкн

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Поперед

Наст

Охолоджувачі

ok

1

2

3

4

5

6

Дозуючий насос низьк тиску 2

Бак для хім.реаг 2

Навант%

Навант%

ok

Перевстановлення помилки

Тиха тривога

СИСТЕМИ БОЙЛЕРІВ, ТУРБІН ТА  ОХОЛОДЖЕННЯ

LogMeln – Віддалена сесія

СТАТУС ПОДІЇ STATUS

НИЗЬК

ВИСОК

Мотори нагнітального насосу бойлера 7Pw10A/7Pw20B

Помилка

Головний:

0,0

24,6

O2

Темп

-371

905

15

0 ,0

0

0,0

0,0

0,0

0

Пил

SO2

TOC

HF

HOL

NOx

OO

Тиск

Потік

CEMS

°С

мг/м3

%

м3/год0

мбар

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

мг/м3

+0,0 %

Вит вент 1

0 %

0 %

Фільтр

Диф
тиск

8 °С

Бікарб комірка

Вит вент 2

+0.1
мбар

+1.3
мбар

РЕЗЕРВНИЙ:

Помилка

ВИБІР ФУНКЦІЇ

РЕЗЕРВНИЙ

ГОЛОВНИЙ

РУЧНИЙ СТОП

РУЧНИЙ СТАРТ

АВТО/РУЧНИЙ

Нагніт
Насос 1

0 %

0 %

100 %

ok

1 бар

0 %

Нагніт
Насос 2

Re-arm авто
заміна

Автоматична заміна нагнітального насосу відбулася

Насос-дозатор вис тиску

14 °С

4
кг/год

+1 %

Економайзер

РУЧНИЙ РЕЖИМ НАЛАШТ. ШВИДКОСТІ  НАГНІТАЛЬНОГО НАСОСУ (%)

100

АВТОМАТ. РЕЖИМ НАЛАШТ. ШВИДКОСТІ  НАГНІТАЛЬНОГО НАСОСУ (%)

98

ФАКТИЧНА ШВИДКІСТЬ НАГНІТАЛЬНОГО НАСОСУ 1 (%)

0.0

0.0

ФАКТИЧНА ШВИДКІСТЬ НАГНІТАЛЬНОГО НАСОСУ 2 (%)

Клапан контролю подачі води бойлера. 7VLi80

5 бар

ПІД-РЕГУЛЯТОР УВІМКНЕНО

СТАН ТИСКУ РУХЛИВОГО ПОВІТРЯ

АВТО/РУЧНИЙ

Обробка води

Водопідйомн насос 1

Водопідйомн насос 2

Висок

Перелив

Закачув пари

1,8 %

Низьк

Низьк

Низьк

Низьк  Низьк

Low

Низьк Низьк

Низьк

Low

63,6 %

91,6 %

Буферна ємність

Обробна ємність

Низьк Низьк

Low

29

0 %

Turbine

0 RPM

Oil Cooler

Alternator

0 kW

TBA °С

0 °С

+1 bar

Air Cooler

Running

Running

84,4

75,0

15 °С

24 °С

29 °С

+0.2
mbar

15 °С

+0.3
mbar

Super-heater 1

Super-heater 2

Steam
flow

1
kg/Hr

Steam
Cyclone

Strainer

PRDS
5 %
Inhibiter

Turbine Oil
Cooler Pump

Alternator Oil
Cooler Pump

150

100

0

150

100

0

-0.1
mbar

Перелив

Перелив

РУЧНА УСТАВКА ПОЛОЖЕННЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНУ  (%)

52

38

УСТАВКА АВТОМАТ.НАЛАШТУВАННЯ РІВНЯ БОЙЛЕРА (%)

4

ФАКТИЧНИЙ РІВЕНЬ БОЙЛЕРА (%)

РІВЕНЬ ПОТОКУ НАГНІТАЛЬНОЇ ВОДИ (кг/год)

0.0

ПІД РЕГУЛЯТОР ВПУСКНОГО КЛАПАНУ

14

ТЕМПЕРАТУРА НАГНІТАЛЬНОЇ ВОДИ (град C)

100

ЧАС ПРОБИ  КОНТУРУ ПІД (мс)

10.00

200

ІНТЕГРАЛ (ТЕРМІН I) (S)

ПІДСИЛЕННЯ (ТЕРМІН P) (x)

0

100

ВИХІД ПІД МІНІМУМ  (%)

ВИХІД ПІД МАКСИМУМ (%)

+0

1.000

ВІДХИЛЕННЯ ВИХОДУ ПІД (%)

ШКАЛА ВИХОДУ ПІД (x)

Понеділок, 16 травня, 2011 8:04:44 AM

Monday, May 16, 2011 8:04:44 AM

Monday, May 16, 2011 8:04:44 AM

Головне меню

Стан

мотору

Інформація увімк/вимкн

Попер

Настт

100

ПОТРІБНИЙ ВИХІД ДЛЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНУ (%) (%)