Что необходимо знать про утепление стен?

Ежегодное удорожание энергоресурсов невольно заставляет задуматься над возможными способами их экономии. Один из способов сохранения тепла в доме – правильный выбор и применение утеплителя. Безусловно, теплопотери дома происходят через окна, двери, пол, крышу, но основные потери тепла – через стены.

Для покупки надежного утеплителя стоит навсегда забыть про экономию средств, поскольку дешевые утеплители не смогут создать полноценный барьер от проникновения холода и потери тепла. Поэтому необходимо покупать лишь качественный утеплитель, который успел зарекомендовать себя на рынке строительных материалов только с положительной стороны.

Виды утепления стен. Чтоб выбрать правильный способ утепления стен необходимо провести тепловизионное исследование, с помощью которого можно определить слабые места, через которые происходит максимальные теплопотери (рис.1).

В стенах, без применения утеплителя, точка росы находится внутри ограждающей конструкции (рис. 2). Такие стены могут промерзать и терять 80 % тепла.

При размещении утеплителя внутри помещения (рис.3), стены не могут аккумулировать тепло и попадают в зону отрицательных температур. Точка конденсата теперь расположена на теплоизоляционном слое, что влечет появление конденсата между внутренней стеной и утеплителем.

Наиболее оптимальным является размещение утеплителя снаружи стен здания, когда точка росы находится на утеплителе снаружи (рис.4).

Наружное утепление стен позволяет увеличить срок эксплуатации здания, уменьшает значительно теплопотери, не провоцирует появление плесени на стенах, а также способствует увеличения гидро - и звукоизоляции наружных стен. Очень важно, что это достигается без потерь площади помещений. Единственным недостатком является то, что утепление наружных стен можно делать лишь в теплую погоду.

Системы утепления. Как вариант можно использовать готовую систему утепления. При ее выборе необходимо обратить внимание на следующие параметры:

-   количественный расчет влагопереноса и паронепроницаемость;

-   необходимо учитывать температурный режим вашего региона;

-  чтоб избежать появления коррозии, необходимо проверить изоляцию всех элементов конструкции фасада;

-  проверяйте совместимость материалов между собой, чтоб избежать их деформации и образования трещин;

-  если вы выбираете определенную систему утепления. То необходимо придерживаться всех условий ее установки, чтоб избежать дальнейших проблем в эксплуатации.