<h1>Как заземлить терминал на улице?</h1>

<br>

<p><u>Для кого:</u> Тема полезна для владельцев терминалов.</p>

<br>

<p><u>Суть вопроса:</u> Работа любого устройства связанного с электрической сетью должно быть безопасно для пользователей. Как  этого добиться?</p>

<br>

<h4>Стороннее мнение и вывод из выдержек с форумов:</h4>

<p>Иногда при установке терминала не устанавливают заземление. На сколько это безопасно для пользователей? Не приведет ли в дождливый день это к трагедии?. Можно решить проблему выполнив заземление самостоятельно, используя для этого металлический уголок или трубу. Но лучше всего обратиться к специалистам, которые выполнят все необходимые замеры, составит протокол, и установят безопасную и надежную защиту  Ваших пользователей от случайного удара током.</p>

<br><br>

<h4>Выдержки с форумов на данную тему:</h4>

<p> Люди, как правильно сделать заземление уличника? Подвод сети - два провода, земли нет. </p>

<br>

<p> На вскидку сказать тяжело... Если рядом есть хорошо заземленная металлическая конструкция, то можно привязаться к ней...Если железобетонное здание, то можно попробовать привязаться к арматуре...Если ничего нет, то самому лепить контур заземления... Чем больше элементов в контуре, больше площадь, которую они покрывают и глубина, на которую вкопаны, тем лучше будут характеристики контура... Все это зависит от конкретных возможностей на точке...</p>

<br>

<p> Забей арматурину в землю ф16-20 мм сколько войдет. Для терминала достаточно будет. Можешь попросить знакомого электрика промерить получившийся контур... Главное чтоб током не бился в дождь, а там соблюдение этих значений на мой взгляд не обязательно.</p>

<br>

<p> Лучше уголок 40-50 мм... Обрезать с одного конца треугольником, чтобы легче забивать было... С другого конца отверстие просверлить... Туды болт с парой гаек... Здесь будет крепиться заземляющий провод - желательно медную жилу квадратов на 4-5, без изоляции... Место крепления (болт с гайками) смазать, чтобы не окислялось... Ну и желательно эту конструкцию куда-нибудь запрятать (скорее всего за корпус терминала + поглубже забить, чтобы над землей поменьше торчало), чтобы всякие любопытные кегли свои не совали и провод не отрывали...</p>

<br>

<p> Спасибо, так и сделаем!</p>

<br>

<p> Во многом зависит от почвы.Если сыро постоянно,то 0,5м вглубь и все.А по уму надо по контуру в одном метре 4 стержня 20-25мм на глубину 1,5-2м и соединить между собой сваркой стальным проводом 8мм и им же заболтить корпус АПТ.Проблема решена с гарантией на 200%.А еще не помешает протокол измерений сопротивления заземления,очень помогает в некоторых нехороших случаях. </p>

<br>

<p> а кто его может сделать этот протокол?</p>

<br>

<p> Шутники,как долбанет клиента,сразу меня вспомните!В каждом городишке есть электролаборатория с лицензией на ИЗМЕРЕНИЯ.Вот они и сделают,причем недорого,можно договариваться. </p>

<br>

<p> Земмля однозначно должна быть в сети!! Ищи сеть с землей, или обрати внимание на удлинитель...может сето то с землей а удленитель нет..</p>

<br>

| Сообщений в теме | 10 |
| --- | --- |
| Выдержек сделано | 9 |
| Ссылка на тему | http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=5000 |