Иммуноферментный

анализ на определение антител (класса IgG) к вирусу EBV-CA

Инструкция по проведению анализа

И

| Заказ №. | Антитела против | Класс иммуноглобулино | Субстрат | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El 2791-9601 G | Капсидный антиген вируса Эпштейна-Барр (EBV-CA) | IgG | Луночный м-плашет покр. антител. | 96 x 01 (96) |

Принципы анализа: Диагностический набор для иммуноферментного анализа обеспечивает полуколичественный и количественный химический анализ в лабораторных условиях человеческих антител класса lgG против EBV-CA в сыворотке или плазме крови. В комплект тест-системы входят плашки для микротитрования, содержащие 8 рядов отделяемых лунок, содержащих реагент покрытый EBV-CA. На первом этапе реакции, разведенные образцы плазмы или сыворотки крови пациента инкубируются в лунке. Если в образцах содержится антиген, с ним связываются специфические антитела класса lgG (а также lgA и lgM). Для выявления связавшихся антител, проводится вторая инкубация, используя меченные ферментом антитела класса IgG (ферментный конъюгат), которые могут запускать реакцию окрашивания.

Содержание диагностического набора:

| Компонент | Цвет | Формат | Символ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Микропланшет луночный покрытый антигенами: по 12 рядов лунок в каждой плашке в каждом ряду содержится 8 отделяемых лунок готовых к использованию | — | 12x8 | ¦ STRIPS ¦ |
| 2. Калибратор 1 200 RU/мл (IgG, человеческий), готов к использованию | Темно-красный | 1 x2.0 ml | ¦CAL1¦ |
| 3. Калибратор 2 20 RU/мл (IgG, человеческий), готов к использованию | Красный | 1 x 2.0 ml | ¦CAL 21 |
| 4. Калибратор 3 2 RU/мл (IgG, человеческий), готов к использованию | Светло-красный | 1 x 2.0 ml | ¦CAL 3¦ |
| 5. Положительный контроль (IgG, человеческий), готов к использованию | Голубой | 1 x2.0 ml |  |
|  |  |  | ¦ POS CONTROL ¦ |
| 6. Отрицательный контроль (IgG, человеческий), готов к использованию | Зеленый | 1 x2.0 ml |  |
|  |  |  | ¦ NEG CONTROL ¦ |
| 7. Ферментный конъюгат антитела к IgG человека (кроличьи), меченые пероксидазой, готовый для применения | Зеленый | 1 x 12 ml | ¦CONJUGATE ¦ |
| 8. Буфер для обработки образца готовый для применения | Светлоголубой | 1 x 100 ml |  |
|  |  |  | ¦SAMPLEBUFFER¦ |
| 9 Буфер для промывания 10х концентрат | Бесцветный | 1 x 100 ml |  |
|  |  |  | ¦WASHBUFFER10x¦ |
| 10. Хромоген / раствор субстрата ТМВ/Н2О2, готов к использованию | Бесцветный | 1 x 12 ml | ¦SUBSTRATE ¦ |
| 11. Раствор для прерывания реакции 0,5 М серная кислота, готовая для применения | Бесцветный | 1 x 12 ml |  |
|  |  |  | ¦ STOP SOLUTION ¦ |
| 12. Инструкция к диагностическому набору | ... | 1 буклет |  |
| 13. Протокол с заданными значениями |  | 1 протокол |  |
| ¦lui ¦ Lot rr % температура хранения I ivd I Исследование In vitro — 2 unopened usable until |

Хранение и обеспечение сохранности: Тест-система должна храниться при температуре

от +2°С до +8°С. Не замораживать.

При условии сохранности упаковки все компоненты тест-системы сохраняют годность в течение указанного срока хранения.

Утилизация  использованных  расходных  материалов:   Образцы  крови  и  сыворотки пациента, калибровочные растворы, контрольные растворы, ряды ячеек после инкубации следует обрабатывать как инфекционный материал. Все растворы следует утилизовать согласно официальным инструкциям.