ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ НЕОБХОДИМ КОТЕЛ

Котлом принято называть функциональное оборудование, которое предназначено для отопления зданий или отдельных помещений в здании. Необходимость использования котла возникает в том случае, если к дому не подведены централизованные коммуникационные системы (частный дом, дача).  Однако, уже сегодня все больше граждан хотят иметь индивидуальное отопление и в квартирах. Ведь это дает возможность самостоятельно регулировать температуру помещения и не зависеть от перебоев подачи горячей воды.

ВИДЫ КОТЛОВ

По виду топлива

Вид котла напрямую зависит от вида топлива, на котором он работает. И чтобы определиться в его выборе, следует учесть некоторые особенности его дальнейшей эксплуатации.

- газовые

Газовые котлы на сегодняшний день являются самыми распространенными в использовании. Преимуществом таких котлов является бесшумность их работы и дешевизна эксплуатации, по сравнению с котлами, работающими на других видах топлива. К тому же, сегодня в нашей стране проведена практически повсеместная газификация, что дает возможность использовать газовые котлы практически для всех типов помещений в любых уголках страны.

- электрические

Электрические котлы остаются вторыми по популярности в использовании. К преимуществам электрических котлов следует отнести более простую схему установки такого котла, компактность и простоту эксплуатации. Однако такие котлы на сегодняшний день являются более дорогостоящими в эксплуатации, чем газовые.

- дизельные

Дизельные котлы в основном применяются только в случае, если по объективным причинам невозможно использование газовых котлов. Однако, дизельные котлы также обладают высоким качеством работы, хотя являются более дорогостоящими в эксплуатации и требует постоянного обновления топлива.

- твердотопливные

Твердотопливные котлы являются самым простым и дешевым видом отопительных котлов. Однако, они требуют постоянной работы по обслуживанию, например постоянная закладка дров и угля, чистка котла. Также, к недостаткам такого котла следует отнести невозможность избегания легкого запах дыма в помещении.

- комбинированные

Комбинированные котлы называются комбинированными, так как совмещают в себе возможность работы на разных видах топлива.

По материалу изготовления

- чугунные

Чугун является традиционным материалом для изготовления котлов. Котлы, изготовленные из чугуна, считаются более функциональным и долговременным, так как более устойчивы к коррозии и позволяют, при необходимости, заменять секционные конструкции, без необходимости покупки и установки нового котла. Однако, такие котлы достаточно тяжелые, поэтому в основном представлены в напольных моделях.

- стальные

Котлы, изготовленные из стали, считаются менее прочными и могут быть подвержены коррозии. Однако, к их преимуществам стоит отнести легкость и относительную дешевизну.

- медные

Медные котлы в последнее время пользуются особой популярностью, так как не подвержены коррозии, обладают большим коэффициентом теплопередачи и достаточно легкие для размещения на стене.

По размещению в помещении

- напольные котлы

Напольные котлы устанавливаются на пол и в основном используются для приготовления горячей санитарно-технической воды. Этот вид котлов не используется в жилых помещениях по причине своих больших габаритов и высокой мощности.

- настенные котлы

Настенные котлы повсеместно применяются для отопления жилых и офисных помещений. Такие котлы крепятся на стену и не занимают большой площади. К тому же, настенные котлы позволяют выбрать необходимую мощность для обогрева того или иного помещения и просты в эксплуатации.

Разновидность настенных котлов

- одноконтурные

Одноконтурные котлы обеспечивают только отопительную функцию помещения. Используют, их чаще всего, если помещение подключено к центральному водопроводу с подачей холодной и горячей воды, либо в случаях, если для подачи горячей воды принято решение использовать электрический бойлер.

- двухконтурные

Двухконтурные котлы, помимо отопительной функции помещения, обеспечивают, также горячее водоснабжение помещения, что является очень удобным для помещений, которые не подключены к центральному водопроводу, либо если существуют проблемы с подачей горячей воды.

- с открытой камерой сгорания

Котел с открытой камерой сгорания забирает воздух для горения из помещения, в котором установлен, а выбрасывает продукты сгорания уже в специальный дымоход, который обязательно должен быть предусмотрен в помещении.

- с закрытой камерой сгорания

Котлы с закрытой камерой сгорания оборудованы специальной системой дымоудаления, которая принудительно удаляет продукты сгорания из топки. Для таких котлов необходимости в дымоходе не существует, по этому их еще называют бездымоходными.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОТЛА

- расчет мощности

При выборе котла обязательным условием является расчет мощность, необходимой для обогрева помещения. Для расчета мощности учитываются такие критерии, как площадь помещения, географическое положение объекта, архитектурные особенности (высота потолков, количество окон) и естественные теплопотери здания. За такими расчетами лучше обратиться к специалистам. Однако, в среднем, для обогрева 100 кв.м. помещения обычно требуется 10 кВт мощности.

Мощность, необходимая для обеспечения горячего водоснабжения с помощью двухконтурного котла рассчитывается в зависимости от характеристики и количества точек водозабора, однако стандартной считается величина 20-50% от общей мощности, используемой на отопление.

- выбор газового котла

При покупке газового котла, обязательное внимание следует уделить величине давления газа, при которой котел достигает мощности, указанной в паспорте. К сведению, установленная норма давления газа в газопроводе – 15 мбар. В зависимости от того, какие функции будет выполнять газовый котел – только отопление или еще и горячее водоснабжение, выбирайте одноконтурный или двухконтурный котел.

- выбор электрического котла

Выбирая электрический котел, обязательно обратите внимание на его мощность, указанную в паспорте. Дело в том, что при питающем напряжении 220 В установка котла мощностью более 5 кВт будет затруднена. А этой мощности хватит на обогрев только небольшого помещения. Чтобы установить электрический котел мощностью более 5 кВт, необходимо иметь питание от трехфазного напряжения 380 В.

- выбор дизельного котла

При выборе дизельного котла решающее значение имеет параметр глубины забора топлива. Дело в том, что обычно топливные баки зарывают в землю и этот пункт отображает глубину, с которой топливо может быть подано в горелку.

- выбор твердотопливного котла

Выбирая твердотопливный котел, обратите внимание,  для какого вида топлива он предназначен. Дело в том, что помимо твердотопливных котлов, которые работают на различном виде твердого топлива (дрова, уголь и т.д.), существуют котлы, которые принимают только один из указанных видов топлива. Если вы точно уверены, что будете топить дровами, то берите котел, предназначенный именно для дров. Однако, если вы допускаете и другие варианты, то лучше выбрать многофункциональный твердотопливный котел.

- выбор комбинированного котла

При выборе комбинированного котла обратите внимание на количество горелок. Дело в том, что комбинированные котлы могут быть снабжены, как одной горелкой для двух видов топлива, так и двумя горелками – для каждого из видов топлива. Наиболее удобным в использовании являются котел с одной, комбинированной горелкой, так как такой котел позволяет достаточно просто переключаться с одного вида топлива на другой.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОТЛЫ

Сегодня, самое широкое распространение получили настенные газовые котлы. В первую очередь это связано с повсеместной газификацией, относительно дешевым видом топлива для этих котлов и простотой эксплуатации. Этот вид котлов напоминает миниатюрную котельную, ведь в небольшом корпусе помещаются такие незаменимые детали, как насос, расширительный бак, манометр, система безопасности котла, регулятор температуры и другие, немаловажные детали. К тому же, дизайн предлагаемых моделей газовых настенных котлов настолько велик, что позволяет им вписаться в любой интерьер. А широкий диапазон мощности (от 12 до 35 кВт) обеспечивает качественный обогрев любых площадей.

Популярны среди потребителей газовые настенные котлы от таких производителей, как Vaillant (Ваиллант), Ariston (Аристон), Viessmann (Висман), Beretta (Беретта), Biasi (Бьязи) и Protherm (Протерм), которые уже успели зарекомендовать себя на рынке отопительного оборудования.

Эти производители предлагают потребителю настенные газовые котлы различных модификаций, среди которых: одноконтурные котлы, двухконтурные котлы, котлы с отрытой и с закрытой камерами сгорания, а также с разным диапазоном мощности.

Осталось только сделать правильный выбор!