Пробоотборник  нефтепродуктов и его особенности

На любом предприятии, которое имеет дело с нефтью или нефтепродуктами непременно необходимо иметь пробоотборник нефтепродуктов. Главное назначении этого устройства состоит в заборе проб нефтепродуктов  из емкости для хранения. Это делается для проведения последующих анализов и определением соответствия продукта требованиям ГОСТов.

На данный момент производители предлагаю несколько типов пробоотборников нефтепродуктов, каждый из которых имеет свои характерные особенности и предназначение. В этой статье мы постараемся максимально, на сколько это возможно, рассмотреть особенности разных типов пробоотборников нефтепродуктов. Для начала отметим, что большинство потребителей использует следующие модели пробоотборников нефтепродуктов:  ПСР а-5П, ПСР а-6П,   ПСР а-7П, ПСР а-8П, ПСР а-9П, ПСР а-10П, ПСР а-11П, ПСР а-12П, ПСР а-13П,  ПСР а-14П, ПСР а-15П, ПСР а-16П, ПСР а-17П, ПСР а-18П.

Использованная абривеатура ПСР расшифровывается как – пробоотборник секционный резервуарный. Все пробоотборники нефтепродуктов могут отбирать пробы в температурном режиме от -40 до +50 градусов по Цельсию, при этом кинематическая вязкость продукции не должна превышать 11 сСт, отметим также то, что пробы можно брать по всей высоте резервуара.

Монтаж секционного пробоотборника нефтепродуктов производится в момент установки нового вертикального резервуара, или же, как вариант после его ремонта или же реконструкции. Это связано с тем, что пробоотборник нефтепродуктов типа ПСР является одним из элементов вертикального резервуара и принадлежит к  резервуарному оборудованию, которое устанавливается внутри емкости. Все приборы серии ПСР принадлежат к исполнению УХЛ первой категории размещения, что обеспечивает их стойкость к влиянию климатических факторов окружающей среды и отвечает требованиям прописанным в ГОСТе Р 15150-69.

Производители, по желанию клиента могут изменять количество секций, что соответственно приводит к изменению высоты пробоотборника нефтепродуктов, возможные варианты комплектации  могут иметь высоту начиная от 7 и до 18 метров.

В соответствии с документацией пробоотборники этого типа рассчитаны на 5000 циклов, под понятием цикл подразумевается одно открытие-закрытие клапана пробоотборника нефтепродуктов, а гарантийный срок службы составляет 10 лет.

Кроме секционных пробоотборников, которые устанавливаются стационарно, существуют и мобильные вариианты. Такие пробоотборники нефтепродуктов используются для забора проб продукции из резервуаров высотой до 5 метров, а также железнодорожных и автомобильных передвижных цистерн. Отметим, что при помощи переносного пробоотборника нефтепродуктов (обозначение ПП) вы сможете отбирать и донные пробы из емкостей указанногог выше типа.По внешнему виду переносной пробоотборник нефтепродуктов является цилиндром диаметром до 50 миллиметров, изготовленный из стали Х18Н10Т которая отличается стойкостью к разрушительному воздействию разнообразных химичских веществ и не даёт искры. В верхней части цилиндра располагается специальная крышка в вкоторую встроен воздушный штуцер который закрывается фторопластовой пробкой. Именно через эту пробку пропущен шток к которому крепят металический тросик. Во избежания потери пробоотборника нефтепродуктов на штоке установлен ограничитель, а на тросе имеется предохранительное кольцо. Переносной пробоотборник нефтепродуктов, также как и стационарный секционный, может работать в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов Цельсия, при этом относительная влажность не должна превышать 85%.

Если вы рещили занятся бизнесом связанным с нефтопродуктами помните: выбор одного из этих  двух  типов пробоотборников нефтепродуктов зависит от того, какие именно емкости вы будете использовать. Ведь согласитесь, что при постройке склада горюче – смазочных  материалов, где предусмотренна установка резервуаров высотой от 7 метров, вы не сможете использовать переносной вариант пробоотборника. В то же время пробоотборники нефтепродуктов серии ПСР не смогут вам помочь при использовании небольших (высотой до 7 метров) резервуаров, в этом случае вам более актуальным будет вариант типа ПП.

Впрочем, большинство специалистов рекомендуют более крупным предприятим не органичиватся установкой стационарных пробоотборников нефтепродуктов, но в комплект к ним преобретать и пробоотборники переносные. Это связанно с тем, что только с их помощью вы сможете контролировать свою продукцию на любом этапе её движения к потребителю. А в надобности такого контроля, я надеюсь, никто не усомниться, ведь потребитель выбирает в первую очередь по качеству. Так что помните о том, что пробоотборник нефтепродуктов является одной из гарантий успешного развития вашего бизнеса.