Кровля и ее утеплители

Устройство и обустройство кровли требует серьезного подхода к ее утеплению. С помощью грамотного и продуманного выбора утепляющего материала не только увеличивается срок эксплуатации  кровли и помещения, но и уменьшаются теплопотери помещения. 
Требования к теплоизоляции зависят, как правило, от типа кровли. Кровля подразделяется на такие виды, как скатная или плоская, эксплуатируемая или неэксплуатируемая.

Более дешевый вариант утепления крыши является применение стекловатных материалов. Однако этот материал, не только более дешевый, но и имеет значительные недостатки: экологически небезопасен,  не устойчив к влаге и деформации. К тому же проблематично применение стекловатных материалов на плоских и эксплуатируемых кровлях.

 Лучшим  по качеству, и лишенным всех недостатков стекловатного материала считается утеплитель на основе шпательного волокна, поскольку он экологичен и устойчив к влаге. Такой утеплитель имеет разную плотность.
Другим видом утепляющего материала являются минераловатные плиты. Эти современные утепляющие материалы производятся при помощи  высоких температур  при обработке пород из базальта. Этот материал отличается высокой степенью жесткости, не деформируется под нагрузками, а также обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу. Кроме того, что немало важно, минераловатные плиты являются пожаробезопасными и удобными для проведения монтажных работ. 
