# Какой кирпич лучше для вашей стройки

Любой кирпич, который производится в Российской Федерации или странах бывшего Союза Советских Социалистических Республик имеет стандартные размеры. Они ровняются 25 на 12 и на 6,5 см. Однако следует помнить о том, что также имеются кирпичи, размер которых в 1,5 раза больше. Соответственно их размеры 25 на 12 и на 8,8 сантиметра шириной.

Также следует помнить о том, что кирпичи по своей природе бывают полнотелыми и пустотелыми. Этот параметр определяется  процентным соотношением числа пустот к общему объему кирпича. В последнем же случае процент пустот достигает 50%.

Следующей отличительной чертой этих мелкоштучных строительных материалов является то,  что  они могут быть рядовыми либо же лицевыми. Эта характеристика определяется качеством кирпича, которое утверждается Государственным Стандартом качества.

Маркировка же кирпича влияет на то, какой высоты здание может быть построено из этого кирпича. Следует различать следующие виды маркировок: от М75 до М300. Выбор же маркировки целиком и полностью зависит от проектируемых значений. И неотъемлемой характеристикой любого материала, используемого в строительстве является буква F – устойчивость к морозам.

Нельзя, не обратить свое внимание, на огнеупорные качества этих строительных материалов. Для изготовления таких кирпичей используют специальный метод – сухой формовки. Это позволяет достигать небывалого сопротивления огню.