Лакокрасочные  материалы и цементные поверхности

Выбирая лакокрасочные материалы (ЛКМ) для окрашивания поверхностей из цемента необходимо уделять внимание таким материалам, которые образуют покрытие, соответствующее подложке, ее особенностям.

К примеру, для окрашивания стен или перекрытий отапливаемых любых зданий необходимо применение ЛКМ, образующих паронепроницаемые покрытия.  Несоблюдение параметров приведут не только ухудшению микроклимата в здании, но и к отслаиванию покрытия.

Для предотвращения разрушения железобетонных конструкций (изделий) в неблагоприятных условиях эксплуатации, воздействие химических агрессивных веществ и высоких температур (более 6000С) необходимо применение материалов, образующих стойкие к температурам и химическим средам покрытия.  Кремнийорганические лакокрасочные материалы более всего подходят под эти требования. Они имеют не только влаго и морозостойкость, но и обладают минимальным водопоглащением. Также обладают хорошей адгезией к металлам, керамике, стеклу и бетону, и другим материалам.

Для предотвращения разрушения фасадов зданий, эксплуатируемых при повышенной влажности, пользуется большой популярностью органосиликатная композиция.

В настоящее время предлагается большой выбор лакокрасочных материалов. Однако есть вероятность, что под марками кремнейорганических и органосиликатных материалов возможно приобретение более дешевых эмалей, модифицированных силиконовым компонентом.