Система автоматического управления охранно-пожарной сигнализацией СТО

Содержание	1

Вступление	2

Раздел 1 Аналитический обзор выполненных исследований и обоснование выбранного направления работы	5

1.1 Краткая характеристика предприятия	5

1.2. Конструктивные и технологические особенности предприятия.	8

1.3. Анализ возможных схем ОПС предприятия и постановка задач исследования.	11

1.4. Схемы реализации систем автоматического управления и контроля	20

Выводы по разделу	29

Раздел 2  Разработка и расчет варианта реализации системы автоматического управления средствами охранно-пожарной сигнализации	30

2.1. Анализ возможных схем и выбор проектируемого узла	30

2.2. Выбор микроконтроллера и расчёт параметров его периферийных устройств	45

2.3. Расчет фильтра низких частот.	58

Выводы по разделу	63

Раздел 3  Организационно-экономическая часть.	64

3.1 Экономическая часть.	64

3.1.1 Экономическая характеристика изделия	64

3.1.2. Расчет сметы расходов на новую разработку	66

3.2. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды	73

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности	73

3.2.2 Охрана окружающей среды	82

Выводы по разделу	87

Заключение	88

Список используемой литературы	90

Приложения	94

Аннотация

Сложность конструкции современной автомобильной техники и перспективы развития технологий автомобилестроения позволяет сделать вывод, что проведение качественного технического обслуживания (ТО) и ремонта возможно только с применением достаточно сложного диагностического и производственного оборудования. Проведение ремонтных работ, в особенности в объемах среднего (СР) и капитального (КР) ремонтов современных транспортных средств возможно только на специализированных предприятиях по обслуживанию автомобилей (автосервиса), с привлечением квалифицированного персонала и современного оборудования. Вопросы всестороннего обеспечения нормального функционирования такого предприятия являются важной хозяйственной и производственной задачей, изучению которой посвящены работы многих ученых как в нашей стране, так и за рубежом. Обоснование требований к предприятиям по обслуживанию автомобилей закреплены в ряде нормативно – правовых документов. Одним из необходимых компонентов нормализации функционирования предприятий автосервиса является создание и внедрение систем охранно – пожарной сигнализации (ОПС) с целью обеспечения безопасности производственного процесса и материальных средств, что определяет актуальность темы исследования.

Комплекс научных и инженерных проблем, которые стоят перед разработчиками автоматизированных систем охранной и пожарной сигнализации достаточно сложен и многогранен. Это связано во многом с индивидуальным характером архитектурных и строительных решений предприятий автосервиса. Каждый объект требует систематизированного изучения и принятия обоснованных решений на проектирование и монтаж систем ОПС. Создание технологических и технических решений для оборудования объекта средствами ОПС, выбор и обоснование применения оборудования –  объективно сложная проблема.

Целью моей практики было закрепить полученные  в институте теоретические знания и научиться применять их на практике. А также ознакомиться с работой как предприятия в целом, так и его отдельных подразделений для разработки решений по созданию и эксплуатации автоматизированной системы управления средствами ОПС

Проведенный анализ позволил определить комплекс противоречий, обуславливающих необходимость совершенствования системы управления средствами охранной и пожарной сигнализации в современных условиях. К ним относятся противоречия между:

- требованиями безопасности системы производства ремонтно – обслуживающих работ и состояние технологий управления системами ОПС;

- необходимостью усовершенствования автоматизированной системы управления процессом пожарной и материальной безопасности объектов и недостаточным развитием научно – методической базы по обоснованию ее построения и задач.

Цель и задачи исследования. Цель исследования является повышение эффективности процесса управления средствами ОПС путем разработки системы автоматического управления данным процессом.

Для достижения поставленной цели определены задачи исследования:

- проведение информационного обзора предприятия с целью выбора необходимого оборудования;

- изучение конструктивных и технологических особенностей предприятия, анализ и разработка варианта реализации системы управления сигнализацией;

- разработка и расчет схем функционирования САУ средствами ОПС;

- технико – экономическая оценка разработанных решений, оценка предложений в области безопасности жизнедеятельности.

Объектом исследования преддипломной практики является одно из предприятий по обслуживанию автомобилей «КФ-Сигалл»

Предмет исследования – выработка технического задания на проектирование автоматизированной системы управления (АСУ) охранно – пожарной сигнализации с разработкой датчиковой аппаратуры.

Методы исследования. Выбор методов исследования был обусловлен требованиями наиболее адекватного и полного решения задач на каждом этапе научно-исследовательской работы, В зависимости от особенностей решаемых задач использовались:

- абстрактно-логический метод (при постановке целей и задач исследования, обосновании рабочей гипотезы, разработке теоретических и практических основ проектирование АСУ предприятия);

- монографический метод (при изучении тенденций развития современных проблем управления системами ОПС);

- экономико-математический метод (при разработке алгоритмов работы АСУ);

- сравнительный анализ (при выборе оптимальных схем функционирования АСУ, оборудования);

- метод экономического моделирования (при проведении экономического обоснования разработанных решений).

На защиту выносятся следующие результаты исследования:

- Анализ конструктивных и технологических особенностей предприятия.

- Разработка рекомендаций по вопросу рационального выбора оборудования для оснащения системы ОПС.

- Обоснование технических характеристик оборудования для АСУ средств ОПС.

- Разработка измерительной цепи системы, расчет фильтра низких частот, расчет параметров АЦП микроконтроллера.

- Технико-экономическое обоснование разработанных предложений.

- Обоснование организации производства с обеспечением безопасности жизнедеятельности.