http://stroylabs.ru/49-vse-o-kirpichnoj-stene/

Кирпичная стенка

Для начала нужно рассчитать , какое количество кирпичей нужно для кладки стенки.  Если  вы будете  укладывать кладку в полкирпича,

то на 1м.кв. стенки уйдет 62,2 штуки, а в один кирпич – 124,5 штуки. Толщина стенки зависит от расположения кирпича.  Укладка стенки в один кирпич – толщина стенки будет 21в5 мм., в полкирпича – 102,5мм., в полтора –327,5мм.

Если стенка высотой  в восемь рядов кладки, то можно ее можно укладывать в полкирпича. Обычно,  при строительстве дачных домиков, именно такой способ укладки и применяют. Более высокие стены укрепляют пилястрами, равномерно, через несколько метров. Применяют и такой способ  устойчивости – нижние 5 рядов  кладки делают шире до двух кирпичей.

Чтобы кладка была качественной и крепкой, надо правильно сделать замес раствора. Он состоит из одной части цемента, трех частей  песка, трех частей воды. Хорошо замешать, чтобы на мастерке от оставался целым комком и не расплывался. Количество замеса  должно хватить на 1 час работы и не больше, так как раствор усыхает и теряет прежнюю эластичность

При укладке стенки, рекомендуется расшивать швы, когда раствор между рядами укладки схватится. Лучше расшивку делать выпуклую или ровно со стенкой, но не делать выемку между рядами кладки.