- ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Наиболее перспективными регионами с точки зрения реализации ветропотенциала являются Дальний Восток, Восточная и Западная Сибирь Стоит отметить, что 70% территории России находится в зоне децентрализованного энергоснабжения и практически совпадает с указанными регионами (Камчатка, Магаданская область, Чукотка, Сахалин, Якутия, Бурятия, Таймыр и др.). По данным Research.Techart, пик развития российского рынка ветроэнергетики пришелся на 2003 год. Именно тогда были введены в эксплуатацию наиболее крупные энергоустановки  —  Куликовская ВЭС (3,6 МВт) и Анадырская ВЭС (2,5 МВт). [ 5 ]

В последующие годы заинтересованность российских инвесторов во вводе крупных   ветроэнергетических  мощностей существенно упала, увеличение мощностей происходит в основном за счет маломощных   индивидуальных энергосистем.

По оценкам Research.Techart, темпы прироста российского рынка составляют 8% в год, что является одним из самых низких значений в мире. Например, в Китае аналогичный показатель составляет около 60%, в США — около 30%, в Испании - приблизительно 20%. Самой мощной на сегодняшний день считается ВЭС в Калининградской области, состоящая из 21 установки (5,4 МВт), подаренных Данией. Второй по мощности станцией является Анадырская ВЭС (2,5 МВт), запущенная в 2003 году. Примечательно, что она состоит из ветроагрегатов российского производства.

Глава 3.

Обоснование размещения и проектирования ветроэнергетических установок

В соответствии с современными требованиями для оценки ветроэнергетики конкретного региона используется специализированная климатическая информация:

- средние показатели скорости ветра за год и по месяцам;

- повторяемость ветра по градациям скоростей;

- средний куб скорости ветра;

- интенсивность турбулентности ветрового потока;

- направление ветра.

Далее определяются те специализированные климатические характеристики, с помощью которых можно выбрать оптимальные режимы работы ВЭУ, т.е. характеристики для оценки реальных технических ветроэнергетических ресурсов. К ним относятся:

- суммарная повторяемость диапазона рабочих скоростей; т.е. когда ВЭУ вырабатывают электроэнергию;

- суммарная повторяемость диапазона скоростей, когда ВЭУ работает в режиме номинальной мощности;

3)	суммарная повторяемость энергетических затиший, т.е. скорости ветра, когда электроэнергия не вырабатывается. [ 4 ]

Расчет конструкций ВЭУ на прочность требует также определенных климатических характеристик ветра в то время, когда его режим неблагоприятен  для  использования  энергетических  ресурсов,  которые включают в себя:

1) повторяемость и распределение сильных и очень сильных ветров;

2)	направление и продолжительность сильных и очень сильных

ветров.