Вибір джерела світла

Одне з зачаровуючих видовищ– це видовище рухомої води. Саме тому фонтани, встановлені в парках або скверах, завжди збирають довкола себе безліч людей. А якщо це фонтан, вода в якому складається в чудові картини, що вечорами підсвічується різноколірними вогниками – відірвати погляд від такої краси просто неможливо. «На воду можна дивитися безкінечно» - цю тривіальну істину знає кожен. Перетворити звичайне в казку і чаклунство можна за допомогою грамотного освітлення. Бризки фонтану, цівки водопаду гладь води придбають блакитний, зеленуватий, золотистий відтінок, заблискають всіма барвами веселки, варто лише підійти до освітлення креативно.

Створюючи підсвічування фонтану, дуже поважно знайти «золоту середину» і не переборщити з яскравістю світла, його кількістю і поліхромностью колірної гамми. Тому при світловому оформленні фонтану необхідно повністю використовувати своє художнє чуття або ж покластися на думку фахівця- світлодизайнера.

Підсвічування безпосередньо «водної стихії». Такі прилади можуть бути як «зовнішнього», так і «внутрішнього» типа кріплення, але клас захисту таких приладів має бути не нижче IP 68 (повністю запобігло проникнення пилу, спеціальне устаткування призначене для постійної роботи у воді). Ефект від такого підсвічування вражає: Ваш басейн або фонтан може стати унікальним витвором мистецтва.

На даний момент, підсвічування басейнів і фонтанів – область з якої світлодіоди практично повністю витіснили інші джерела світла. Світлодіодне освітлення басейнів володіє багатьма перевагами. Світлодіод - це напівпровідниковий прилад, що перетворює електричний струм безпосередньо в світлове випромінювання.

Переваги освітлення  фонтанів світлодіодами:

тривалий термін служби (до 100 тис. годин) позбавляє від необхідності обслуговування, що є серйозною економією витрат;

малі габаритні розміри забезпечують легкість монтажу;

простота створення світлодинамічного ефекту робить світлодіоди незамінними при підсвічуванні фонтанів.

висока світловіддача;

чистота кольору ,

високий рівень безпеки, що забезпечується малим тепловиділенням світлодіодів і низькою живлячою напругою (12 або 24 В),

спрямованість випромінювання (можливий вибір між направленим або розсіяним світлом);

Тому ми обираємо джерело світла – світлодіод з наступними вимогами до джерела світла та технічними характеристиками:

RGB система

Колір RGB

Плавна зміна кольорів RGB

Клас захисту  IР67

Високий КПД

Стійкі до ударів і вібрацій

Технічне обслуговування проводиться раз на рік, для цього необхідно осушити фонтан

Кількість світлодіодів	3шт. х 5w (1r+1g+1b)

Світловий потік  4,950лм

Низький вжиток енергії

Споживана потужність  живлення:  не більше 15Вт

Напруга живлення: 12В

Інтегровані імпульсні стабілізатори тока

Робоча температура	-50...+50 °С	-50...+50 °С Управління

Срок служби : 80 тисяч годин

Кожний світлодіод  дає луч 25°

Параметри: Потужність – 5Вт, Диаметр 140мм, Товщина 38мм, Маса 950г,

Довжина провода 3м