СПРАВКА

О техническом состоянии жилого дома расположенного по адресу: 414057, г. Астрахань ул. Фунтовское шоссе д.10 дана Захарук А.В.

Жилое строение №10 по ул. Фунтовское шоссе постройки 1975 года. Указанное жилое строение являлось общежитием ОКС Управления Внутренних дел Астраханской области.

В 1997 году на основании регистрационного удостоверения № 6694 МП БТИ г. Астрахани, общежитие было принято на тех-ническое обслуживание Некоммерческой организацией ЖЭК №6 Советского района г. Астрахани.

СПРАВКА

О техническом состоянии жилого помещения расположенного по адресу: 414057, г. Астрахань ул. Фунтовское шоссе дом №10 кв. 99

Жилое строение  по ул. Фунтовское шоссе №10 было построено для поселенцев в 1975 году и являлось общежитием Отдела капитального строительства Управления Внутренних дел Астраханской области.

В 1997 году на основании регистрационного удостоверения № 6694 МП БТИ г. Астрахани, общежитие было принято на техническое обслуживание Некоммерческой организацией ЖЭК № 6 Советского района г. Астрахани.

Жилое помещение по ул. Фунтовское шоссе №10 кв. 99 не соответствует современным нормативным требованиям ГОСТ Р 53778 – 2010 (Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений), а именно :

- Дефекты планировки:

- отсутствует кухня;

- отсутствует ванная комната;

- отсутствуют подсобные помещения;

- санузел: туалетная кабинка  и  раковина.

2. Отсутствие видов инженерного оборудования:

- газоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- коллективная телевизионная антенна;

- отсутствие в подъезде оконных и дверных проёмов;

- силовое электрооборудование с заземлением,  для домов,  оборудованных напольными электроплитами;

- приточно-вытяжная вентиляция в комнатах, используемых для приготовления пищи.

Директор ООО УК «Кубанский – С» 				А.В. Ковалёв

Показатели морального износа, дефекты планировки и несоответствия конструкций современным нормативным требованиям в соответствии с

ГОСТ Р 53778 – 2010 (Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений):